АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДУДИ»

Ульчского муниципального района хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 № 30-па

с. Дуди

О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов социального культурного назначения и ЖКХ

Руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края администрация сельского поселения «Село Дуди»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать и утвердить  комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (Приложение 1).

- Утвердить Программу проведения  проверок  готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых  организаций и потребителей тепловой энергии   (Приложение 2).

- Утвердить  Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и для потребителей тепловой энергии (Приложение 3).

- Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

- Настоящее  постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).

- Постановление администрации сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района № 22-па от 22.06.2020 г. «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду объектов социального культурного назначения и ЖКХ» считать утратившим силу.

Глава сельского поселения «Село Дуди»                                     В.Ю.Зубцов

УТВЕРЖДЕН

постановлению администрации

сельского поселения

«Село Дуди»

от 25.06.2021 №  30-па

Состав комиссии по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

Председатель комиссии:

1. В.Ю.Зубцов - глава сельского поселения «Село Дуди»

Члены комиссии:

1. Ольхова О.В.- директор МООО «Савинское КХ»

2. Файгун О.Н. –специалист администрации СП «Село Дуди»

3.Лынская Л.Н.  – директор СДК.

4. Представителя ДУ «Ростехнадзора» - по согласованию.

5. Антонюк А.В. – начальник отдела ЖКХ администрации Ульчского района (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНА

постановлению администрации

сельского поселения

«Село Дуди»

от 25.06.2021 №  30-па

ПРОГРАММА

проведения проверок  готовности к отопительному периоду 2021 -2022 годов, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой энергии на территории  сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района

| №п/п | Вид объекта |  | срок проверки | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ с. Дуди | потребитель тепловой энергии | 20.08.2021 | комиссия по оценке готовности |
| 2. | Сельский ДК | потребитель тепловой энергии | 20.08.2021 | комиссия по оценке готовности |
| 3. | ФАП с. Дуди | потребитель тепловой энергии | 18.09.2021 | комиссия по оценке готовности |
| 4. | ООО «Дудинский коммунальщик» | теплоснабжающая организация | 19.09.2021 | комиссия по оценке готовности |
| 5. | Администрация поселения | потребитель тепловой энергии | 20.09.2021 | комиссия по оценке готовности |
| 6. | Почта, отделение связи | потребитель тепловой энергии | 21.09.2021 | комиссия по оценке готовности |
| 7. | Библиотека филиал № 4 | потребитель тепловой энергии | 21.09.2021 | комиссия по оценке готовности |

В ходе проверки необходимо предоставить следующие документы:

1. Акт готовности, в котором содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному  периоду

-объект проверки будет  готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям  по готовности, выданных комиссией

- объект   проверки не готов  к отопительному периоду.

2. Паспорт готовности к отопительному  периоду.

Утверждены  постановлением администрации  сельского поселения «Село Дуди»

от  25.06.2021 № 30-па

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду  для теплоснабжающей организации.

1.  В целях готовности теплоснабжающих и тепловых организаций к отопительному  периоду должны быть проверены:

1). Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2). Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения;

3). Соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных  техническими регламентами;

4). Наличие нормативов топлива  на источниках тепловой энергии;

5). Функционирование эксплуатационной , диспетчерской и аварийной служб, а именно- укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность  персонала средствами  индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно - технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6). Проведение наладки  принадлежащих им  тепловых сетей ;

7). Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8). Обеспечение качества теплоносителей;

9). Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые  при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10).Обеспечение  проверки качества  строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11). Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем  приёма и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие  факторов  эксплуатации теплоэнергетического  оборудования сверх ресурса

без проведения соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности и тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения с учётом взаимодействия  тепло-,электро-,топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  ремонтно-строительных, транспортных и других организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение  утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего  в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта  ;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов  топлива.

12). Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми  организациями.

13) Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление  государственного контроля ( надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

14)Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии .

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической  энергии в режиме комбинированной  выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам , при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний,  относится несоблюдение требований, указанных в  подпунктах 1,7,9,10  пункта 13 настоящих  Правил.

4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным  органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих  установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние  тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий ( чердаки, подвалы, лестничные клетки, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные  тепловую энергию (мощность),теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлечение ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий в соответствии с критериями, приведёнными в приложении  3 к настоящим  Правилам.

5. К обстоятельствам , при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня  с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,13,14  и 17 пункта 4  настоящих   Правил.

_________________