АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДУДИ»

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дуди

04.04.2024 № 25-па

с.Дуди

О содержании противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края

Руководствуясь федеральными  законами Российской Федерации  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», вцелях упорядочения содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения, своевременного забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края, администрация сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края.

2. Утвердить Список наружных источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края.

3. Главе сельского поселения «Село Дуди»:

3.1. Проводить два раза в год (в мае и сентябре) сезонную проверку пожарных водоисточников, результаты проверки оформлять актом.

3.2. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностейпожарных водоисточников.Проводить приемку отремонтированных пожарных водоисточниковс участием представителя государственной противопожарной службы.

3.3.  Оборудовать все пожарные водоисточники указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

3.4. Обеспечить доступ к пожарным водоисточникам, производить своевременную очистку крышек пожарных водоисточников от грязи, льда и снега.

4. Рекомендовать руководителям учреждений,  организаций, предприятий, расположенным на территории сельского поселения «Село Дуди», независимо от их ведомственной принадлежности и организационно–правовой формы, обладающих правом владения, пользования и распоряжения земельными участками, на которых расположены источники пожарного водоснабжения:

- обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к источникам пожарного водоснабжения;

- обеспечивать очистку вышеуказанных мест от мусора, снега, наледи;

- о закрытии дорог, проездов, препятствующих проезду пожарной техники к источникам водоснабжения, немедленно уведомлять главу сельского поселения «Село Дуди», Единую дежурно-диспетчерскую службу (112), 4-ОПС Хабаровского края 84213524211;

- на период закрытия дорог, проездов в соответствующих местах устанавливать указатели направления объезда или организовывать переезды через ремонтируемые участки к пожарным водоисточникам;

- запретить использование противопожарных водоисточников для хозяйственных целей, не связанных с тушением пожаров.

5. Рекомендовать руководителям предприятий(организаций) жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющего свою деятельность на  территории сельского поселения:

5.1.В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к жилым домам и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники вслучае пожара.

5.2. Предусмотреть круглосуточную возможность подвоза воды к месту пожара водовозной техникой.

6. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя на принадлежащем участке.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8.Опубликовать настоящее постановление в информационном листке органов местного самоуправления сельского поселения «Вестник сельского поселения», разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                           А.Д.Баранов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского

поселения «Село Дуди» Ульчскогомуниципального района Хабаровского края

от 04.04.2024 № 25-па

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Село Дуди»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения

Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края(далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

- источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- район оперативного обслуживания - территория муниципального образования, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее - ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.

2.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями жилищно-коммунального  хозяйства, иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории сельского поселения «Село Дуди».

2.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию источников ППВ и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

2.4. Вопросы взаимодействия между организациями и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

2.5. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

Установка указателей источников ППВ может осуществляться силами ГПС или организациями, осуществляющими пожаротушение, в соответствии с соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3.2. Организация,  имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

3.3. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в рамках полномочий:

- фиксируют количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом организацию;

- совместно с представителями организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

- не менее чем за одни сутки извещают руководство организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке источников ППВ;

- в установленном порядке сообщают представителю, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

4. Испытание источников ППВ

4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию.

4.2. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методикамиорганизацией водопроводного хозяйства, абонентом, иной организацией, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

5.3. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ,должны выполняться в порядке, установленном Федеральным законодательством.

6. Учет и проверка источников ППВ

6.1. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверку и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

6.4. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

6.5. Силы ГПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, имеют право проверок состояния источников ППВ.

6.6. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

6.7. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

__________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского  поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края

от  04.04.2024  № 25-па

СПИСОК

(адреса и ведомственная принадлежность) наружных источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения

«Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Адрес | Тип ППВ | Ведомственная принадлежность, техническое обслуживание | Обслуживающая организация (очистка от снега и льда, обеспечение беспрепятственного доступа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Водозаборная скважина | Администрация СП «Село Дуди» | ООО «Савэнерго» |

________